|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 292-мр |
| --- | --- |
|  | ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ территориальных подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области за 4 квартал 2015 года |
| Раздел 1. Общие сведения о территориальном подразделении (управлении) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее соответственно – управление, министерство), областном государственном учреждении, подведомственном министерству (далее – учреждение) |
| 1 | Наименование учреждения (управления) | ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» |
| 2 | Организационно-правовая форма | Учреждение |
| 3 | Юридический адрес учреждения (управления) | 669001, Иркутская область Эхирит-Булагатский район п. Усть-Ордынский ул. Первомайская, 39 |
| 4 | Ф.И.О. руководителя учреждения (управления), контактные телефоны | Колыхалова Ольга Сергеевна, раб.тел.8(39541)31057, сот. 89242908368 |
| 5 | Наличие Декларации пожарной безопасности объекта защиты (да/нет) | да |
|  | 1. наименование подразделения территориального органа МЧС России, зарегистрировавшего декларацию пожарной безопасности | Отдел надзорной деятельности по Усть-Ордынскому Бурятскому округу |
|  | 2. дата регистрации декларации пожарной безопасности | 22.12.2010 г. |
|  | 3. регистрационный номер декларации пожарной безопасности | 2513794400063011-39 |
|  | 4. дата следующего декларирования пожарной безопасности | бессрочно |
| 6 | Наличие Паспорта антитеррористической защищенности объекта (да/нет) | да |
|  | дата последней корректировки Паспорта антитеррористической защищенности объекта | 31 января 2014 г. |
| 7 | Наличие Плана гражданской обороны (для учреждений (управлений), расположенных в категорированных населенных пунктах Иркутской области) (да/нет) | Да |
|  | дата последней корректировки Плана гражданской обороны | 31.10.2014 |
| 8 | Наличие в учреждении (управлении) Плана эвакуации при ЧС природного и техногенного характера (да/нет) | Да |
|  | дата последней корректировки Плана эвакуации учреждения (управления) при ЧС природного и техногенного характера | 31.10.2014 |
| 9 | Проведено тренировок по эвакуации с персоналом учреждений (управлений) и гражданами, проживающими в учреждениях за текущий год, ед. (указать количество тренировок с нарастающим итогом) | 2 |

| Раздел 1.1. Общие сведения об объектах защиты (примечание: объект защиты – комплекс зданий и строений учреждения (управления), расположенный по одному адресу) |
| --- |
| № объекта защиты | 1 | 2 | 3 | 4 (и т.д.) |
| 1 | Фактический адрес объекта защиты | 669001, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский ул. Первомайская, 39 |  |  |  |
| 2 | Удаленность от районного центра муниципального образования (указать расстояние в км.) | 0 |  |  |  |
| 3 | Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (указать кол-во км.) | 3 км |  |  |  |
| 4 | Расчетное время прибытия пожарной команды (указать кол-во мин.) | 10 мин |  |  |  |
| 5 | Наличие договора на техническое обслуживание АПС, СОУЭ (да/нет) | Да |  |  |  |
| 6 | Наличие добровольной пожарной дружины (команды) (да/нет) (если «да» указать численность, чел.) | Да/3 |  |  |  |
| 7 | Наличие источников водоснабжения (да/нет) (если «да» указать кол-во шт.): | 20 |  |  |  |
|  | 1. естественный водоем | - |  |  |  |
|  | 2. искусственный водоем | - |  |  |  |
|  | 3. пожарный резервуар | 1 |  |  |  |
|  | 4. водонапорная башня | 1 |  |  |  |
|  | 5. скважина | - |  |  |  |
|  | 6. внутренний водопровод (есть/нет) | есть |  |  |  |
|  | 7. наружный водопровод (есть/нет) | есть |  |  |  |
| 8 | Наличие резервного источника электроснабжения на случай отключения электроэнергии (да/нет) (если «да» указать кол-во шт.) | 1 |  |  |  |
| 9 | Наличие физической охраны |
|  | 1. частное охранное предприятие (да/нет) | нет |  |  |  |
|  | 2. сторож (вахтер) (да/нет) | да |  |  |  |
|  | 3. иное (да/нет) (если «да» указать вид охраны) | нет |  |  |  |
| 10 | Наличие договора с охранным предприятием по обеспечению охраны (да/нет) | нет |  |  |  |
| 11 | Наличие капитального ограждения территории |
|  | 1. имеется (да/нет) (если «да» указать материал изготовления) | Да/дерево |  |  |  |
|  | 2. неисправно, требует ремонта (да/нет) | нет |  |  |  |
| 12 | Наличие освещения территории |  |  |  |  |
|  | 1. имеется (да/нет) | да |  |  |  |
|  | 2. неисправно, требует ремонта (да/нет) | нет |  |  |  |

| Раздел 2. Подготовка специалистов по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите учреждений (управлений) от ЧС природного и техногенного характера |
| --- |
| 1 |  | по программе обучения пожарно-техническому минимуму (ПТМ) | по программе обучения в области ГО и защите населения и территорий от ЧС |
|  |  | обучено | требуется обучить | обучено | требуется обучить |
|  | Руководитель учреждения (управления) (да/нет) | Да | - | Да | - |
|  | Заместитель руководителя учреждения (управления) (указать кол-во с нарастающим итогом, чел.) | 1 | - | 1 | - |
|  | Ответственный за пожарную безопасность в учреждении (управлении) (указать кол-во с нарастающим итогом, чел.) | 1 | - | 1 |  |
|  | Ответственный за ГО и ЧС в учреждении (управлении) (указать кол-во с нарастающим итогом, чел.) | 1 | - | 1 | - |
|  | Иные специалисты (работники) учреждений (управлений) (указать кол-во с нарастающим итогом, чел.) | 7 | 18 | - | 10 |

| Раздел 3. Проверки требований законодательства в области пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, гражданской обороны, проведенные территориальными отделами ОГПН и Роспотребнадзора в учреждениях (управлениях) |
| --- |
|  |  | пожарной безопасности | санитарно-эпидемиологи-ческой безопасности | гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС |
| 1 | Наименование надзорного органа | - | - | - |
| 2 | Количество проведенных проверок за текущий год, ед. (указать с нарастающим итогом) | - | - | 1 |
| 3 | Количество вынесенных предписаний за текущий год, ед. (указать с нарастающим итогом) | - | - | нет |
| 4 | Количество нарушений, выявленных в ходе проверок за текущий год, ед. (указать с нарастающим итогом) в т.ч.: | - | - | нет |
|  | - капитального характера | - | - | - |
|  | - режимного характера | - | - | - |
| 5 | Количество не устраненных нарушений, с учетом прошлых лет, ед. | - | - | нет |
|  | - капитального характера | - | - | - |
|  | - режимного характера | - | - | - |

Примечание: информацию о проверках, проведенных иными контрольно-надзорными органами, изложить в отдельной таблице (раздел № 3.1.) с указанием наименования контрольно-надзорного органа и в какой области законодательства проводились проверки.

| Раздел 3.1. Проверки требований законодательства, проведенные иными контрольно-надзорными органами, в учреждениях (управлениях) |
| --- |
|  |  | Соблюден. законодательства об охране труда | обеспечения антитеррористической безопасности | иное |
| 1 | Наименование контрольно-надзорного органа | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество проведенных проверок за текущий год, ед. (указать с нарастающим итогом) | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество вынесенных предписаний (представлений, актов и иных документов) за текущий год, ед. (указать с нарастающим итогом) | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество нарушений, выявленных в ходе проверок за текущий год, ед. (указать с нарастающим итогом) в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество не устраненных нарушений, с учетом прошлых лет, ед. | - | - | - | - | - |

| Раздел 4. Информация об объектах недвижимости |
| --- |
| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (и т.д.) |
| 1 | Кадастровый номер объекта недвижимости (литер) (указать в соответствии с данными технического паспорта) | 85:06:130106:384:25:137:001:010118590 Лит. А | 85:06:130106:384:25:137:001:010118610 Лит.А1, I | 85:06:130109:18:25:137:001:200443460 Лит.А | 85:06:130106:384:25:137:001:010118630 Лит. IX | 85:06:130106:384:25:137:001:010118640 Лит.II | 85:06:130106:384:25:137:001:010118600 Лит. III, IV, V |  |  |
| 2 | Назначение объекта недвижимости (например: жилой корпус, административный корпус, котельная, гараж, баня-прачечная и т.д.) | Дом престарелых на 120 мест, жилое | Электрокотельная и наружные сети теплоснабжения, нежилое | Гараж, нежилое | Пожарный резервуар дома престарелых на 120 мест в п. Усть-Ордынском, нежилое | Канализационные наружные сети и выгреба дома престарелых на 120 мест в п. Усть-Ордынском, нежилое | Водонапорная башня и наружные сети водоснабжения, нежилое |  |  |
| 3 | Фактический адрес объекта недвижимости | 669001, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский ул. Первомайская, 39 | 669001, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский ул. Первомайская, 39 | 669001, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский ул. Ленина, 40 «а» | 669001, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский ул. Первомайская, 39 | 669001, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский ул. Первомайская, 39 | 669001, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский ул. Первомайская, 39 |  |  |
| 4 | Здания, строения, сооружения и иные объекты недвижимости, в которых проживают люди (да/нет) | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |  |
| 5 | Здания, строения и сооружения (вспомогательного назначения), непредназначенные для проживания людей (да/нет) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |  |  |
| Раздел 4.1. Характеристики объектов недвижимости |
| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (и т.д.) |
| 1 | Характеристики объекта недвижимости |
|  | 1. год постройки | 2010 г. | 2010 г. | н/ут | 2010 г. | 2010 г. | 2010 г. |  |  |
|  | 2. площадь, м2 | 5044,3 | 88,1 | 45 | - | 16 м2 | - |  |  |
|  | 3. объем, м3 | 20577 | 352 | 167 | 3 емк. по 60 м3 | 5 резервуаров по 60 м3 10 колодцев по 3 м3 | 16 м3 |  |  |
|  | 4. этажность | 3 | 1 | 1 | - | - |  |  |  |
|  | 5. материал изготовления | Кирпич | Кирпич | Кирпич | Металл | Металл, железобетон | Пластик, металл, стеклопластик |  |  |
|  | 6. степень огнестойкости: |
|  | I |  |  |  | I | I | I |  |  |
|  | II | II | II | II |  |  |  |  |  |
|  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущее состояние объекта недвижимости |
|  | 1. находится в исправном состоянии (да/нет) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  |
|  | 2. признано ветхим (да/нет) (если «да» указать №, дата составления, вид подтверждающего документа) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |  |
|  | 3. нуждается в реконструкции (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |  |
|  | 4. находится в аварийном состоянии (да/нет) (если «да» указать №, дата составления, вид подтверждающего документа) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |  |
| 3 | Дата проведения последнего капитального ремонта (реконструкции) объекта недвижимости | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Численность работающего персонала, чел. |
|  | 1. штатная | 132 | 4 | - | - | - | - |  |  |
|  | 2. фактическая | 125 | 4 | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Численность граждан, проживающих в учреждении, чел. |
|  | 1. нормативный расчет (коечный фонд) | 106 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2. фактическая, в т.ч.: | 106 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2.1 мобильных | 73 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2.2 маломобильных | 33 | - | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Численность граждан, обучающихся в учреждении (для образовательных учреждений), чел. |
|  | 1. нормативный расчет (коечный фонд) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2. фактическая, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2.1 мобильных | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2.2 маломобильных | - | - | - | - | - | - |  |  |

| Раздел 5. Обеспечение пожарной безопасности на объектах недвижимости |
| --- |
| 1 | Пожарно-техническое оборудование, инструмент и техника: |
|  | 1. огнетушитель |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. специальная огнестойкая накидка |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. лестница деревянная |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. лестница ручная пожарная |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. лестница веревочная |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. надувной спасательный трап |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. пожарный гидрант |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. гидрант – колонка |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. автомобиль пожарный |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. всасывающий пожарный рукав |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. напорный пожарный рукав |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. пожарный ствол ручной |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. пожарный кран |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. ящик для песка |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. пожарный щит укомплектованный инструментом |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. электрический фонарь (для дежурного персонала) |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. мотопомпа |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. рупорный громкоговоритель |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество устройств индивидуального оповещения о пожаре и вызова помощи (Браслет-Р) (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС): |
|  | 1. в зданиях (помещениях), в которых проживают люди (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. в зданиях (помещениях) вспомогательного назначения, непредназначенных для проживания людей (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) на пульт централизованного наблюдения пожарной части, в т.ч.: |
|  | 1. в зданиях (помещениях), в которых проживают люди (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. в зданиях (помещениях) вспомогательного назначения, непредназначенных для проживания людей (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. требуется ремонт оборудования в зданиях (помещениях), в которых проживают люди (да/нет) | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. требуется ремонт оборудования в зданиях (помещениях) вспомогательного назначения, непредназначенных для проживания людей (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наличие системы противодымной защиты (да/нет) | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наличие автоматической установки пожаротушения (да/нет) | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Наличие огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Наличие планов (схем) эвакуации людей в случае пожара (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Наличие системы речевого оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие дублированной световой звуковой и визуальной сигнализации, подключенной к системе оповещения людей о пожаре (да/нет) | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Наличие эвакуационных выходов, предусмотренных в зданиях (помещениях) (указать кол-во, шт.) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Соответствие эвакуационных путей и выходов, предусмотренных в зданиях, установленным требованиям (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Наличие кресел-каталок для перемещения маломобильных граждан (указать кол-во, шт.) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Наличие носилок для перемещения маломобильных граждан (указать кол-во, шт.) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 16 | Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для обеспечения персонала (указать кол-во, шт.) | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для обеспечения проживающих граждан (указать кол-во, шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Наличие замера сопротивления изоляции электропроводов (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Обеспечение антитеррористической безопасности на объектах недвижимости |
| 1 | Наличие системы видеонаблюдения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внутри зданий (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имеется видеокамер (указать кол-во) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо видеокамер (указать кол-во) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снаружи зданий (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имеется видеокамер (указать кол-во) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо видеокамер (указать кол-во) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на территории (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имеется видеокамер (указать кол-во) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо видеокамер (указать кол-во) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наличие «тревожной» кнопки экстренного вызова охраны (полиции) (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наличие системы контроля и управления доступом (да/нет) | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность дежурного персонала в ночное время (указать среднюю численность всех дежурных на объекте за отчетный период, чел.) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наличие металлических дверей, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | входные | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межкомнатные противопожарные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имеется (указать кол-во шт.) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимо (указать кол-во шт.) | - |  |  |  |  |  |  |  |